## Tabelle1
Rot = Measurement | Kid | Aduld | Eldery | Raucher | Vorerkrankung… | RELEVANZ | Signal | Anzeigen
Vol per Movement |  | abh. (500 mL) |  |  |  | rel | Nachricht wenn kritisch
Frequency |  | abh. (16-20), Bradypnoe (<10/min), Tachypnoe (>20/min) |  |  |  | rel | Nachricht wenn kritisch
Vol per Min |  | 7,5, weniger Hypoventilation, mehr Hyperventilation |  |  |  | rel | Nachricht wenn kritisch | ja
ventil. Mode | [5 empty] | rel |  | ja
Co2 |  | norm (4%) ca. 40 Milliliter pro Liter Luft, 3,6 kPa |  |  |  | rel | Nachricht wenn kritisch | ja
O2 |  | norm (16%) ca. 160 ml/l, 16kPa |  |  |  | rel | Nachricht wenn kritisch | ja
humidity | [5 empty] | nicht | Nachricht wenn kritisch
pressuremax |  | <= 30mbar |  |  |  | nicht
pressure mean |  | <=15mbar |  |  |  | nicht
mve | [5 empty] | ?
RR respiratory rate |  | 16-20 |  |  |  | rel |  | ja
VT Tidal Volume |  | btw. 4 and 8 mL/kg |  |  |  | rel |  | ja
PEEP Positive End Expir. Pressure |  | 8-15 mbar |  |  |  | ? |  | ja
IE Inspir to Expir rate |  | 1:2 bis 1:1
FiO2 |  | mögl gering
pressure1 | [5 empty] | ? |  | ja?
pressure2 | [5 empty] | ?
temperature1 | [5 empty] | rel | Nachricht wenn kritisch
temperature2 | [5 empty] | rel | Nachricht wenn kritisch
Co2 | [5 empty] | ?
O2 | [5 empty] | ?
angleSensor | [5 empty] | nicht
current | [5 empty] | nicht
motorRPM | [5 empty] | nicht
Additional:
Blood oxigen |  | PaO2 > 80 mmHg
Fieber
Severity scoring systems
Quelle: | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6233601/